## Troškovnik 2026
Obrazac 2. – TROŠKOVNIK
OPREMA ZA NAVODNJAVANJE
Evidencijski broj nabave: JN-20/2026
_________________________________________________________________,
(naziv i sjedište ponuditelja)
zastupan po ______________________________________
(ime i prezime ovlaštene osobe)
Red. Broj: | Naziv i opis robe | Naziv ponuđenog ili ponuđenog jednakovrijednog artikla | Jedinica mjere | Količina | Jed. cijena bez PDV-a (EUR) | Ukupno bez PDV-a (EUR)
1 | Kapaljka s kompenzacijom tlaka, 1,9 l/h, plava |  | kom | 100 | 0 | 0
2 | Kapaljka s kompenzacijom tlaka, 3,8 l/h, crna |  | kom | 100 | 0 | 0
3 | Kapaljka s kompenzacijom tlaka, 7,6 l/h, crvena |  | kom | 100 | 0 | 0
4 | Kapaljka Xeri-Bug s nepovratnim ventilom , 2 l/h, plava |  | kom | 400 | 0 | 0
5 | Kapaljka Xeri-Bug s nepovratnim ventilom , 2 l/h, plava |  | kom | 100 | 0 | 0
6 | Kapaljka Xeri-Bug s nepovratnim ventilom , 4 l/h, crna |  | kom | 100 | 0 | 0
7 | Cijev kap po kap XFD, 2,3 l/h, 33 cm, 100 m |  | kom | 36 | 0 | 0
8 | Cijev kap po kap XFS za podzemnu ugradnju, 2,3 l/h, 33 cm, 100 m |  | kom | 10 | 0 | 0
9 | Cijev crna, 16 mm, rola 100 m |  | kom | 5 | 0 | 0
10 | Cijev smeđa, 16 mm bez kapaljki, rola 100 m |  | kom | 5 | 0 | 0
11 | Spojnica ubodna 17 mm, XFF |  | kom | 250 | 0 | 0
12 | Koljeno ubodno 17 mm, XFF |  | kom | 250 | 0 | 0
13 | T-komad ubodni 17 mm, XFF |  | kom | 250 | 0 | 0
14 | Adapter ubodni 17 mm x 3/4"M, XFF |  | kom | 50 | 0 | 0
15 | Držač za 16-20 mm cijev |  | kom | 2000 | 0 | 0
16 | Držač za 16-20 mm cijev, U-profil ovalni, vrećica 100 kom. |  | kom | 5 | 0 | 0
17 | Dvostruki prsten za kraj 1/2" cijevi |  | kom | 50 | 0 | 0
18 | Filter PRF 3/4'' s predsetiranim tlakom 2.0 bara, 45-1136 l/h |  | kom | 10 | 0 | 0
19 | Filter PRF 1" s predsetiranim tlakom 2.8 bara, 681-3407 l/h |  | kom | 10 | 0 | 0
20 | Pop-up prskalica 1804 - 10 cm |  | kom | 300 | 0 | 0
21 | Pop-up prskalica 1804 - 10 cm, SAM |  | kom | 75 | 0 | 0
22 | Dizna HE-VAN, podesiv kut, br.8, zelena |  | kom | 50 | 0 | 0
23 | Dizna HE-VAN, podesiv kut, br.10, plava |  | kom | 50 | 0 | 0
24 | Dizna HE-VAN, podesiv kut, br.12, smeđa |  | kom | 50 | 0 | 0
25 | Dizna HE-VAN, podesiv kut, br.15, crna |  | kom | 50 | 0 | 0
26 | Dizna 4-VAN, podesiv kut, žuta |  | kom | 50 | 0 | 0
27 | Dizna 6-VAN, podesiv kut, narančasta |  | kom | 50 | 0 | 0
28 | Dizna 8-VAN, podesiv kut, zelena |  | kom | 50 | 0 | 0
29 | Dizna 10-VAN, podesiv kut, plava |  | kom | 50 | 0 | 0
30 | Dizna 12-VAN, podesiv kut, smeđa |  | kom | 50 | 0 | 0
31 | Dizna 15-VAN, podesiv kut, crna |  | kom | 50 | 0 | 0
32 | Dizna 18-VAN, podesiv kut, bež |  | kom | 50 | 0 | 0
33 | Dizna R-VAN 14, rotacijska, podesiva 45° do 270°, domet 2,4 do 4,3 m, plava |  | kom | 50 | 0 | 0
34 | Dizna R-VAN 18, rotacijska, podesiva 45° do 270°, domet 4,9 do 5,5 m, bež |  | kom | 50 | 0 | 0
35 | Dizna R-VAN 24, rotacijska, podesiva 45° do 270°, domet 6,4 do 7,3 m, žuta |  | kom | 50 | 0 | 0
36 | Dizna R-VAN LCS, rotacijska, podesiva lijevi kut, takasti mlaz, 1,5x4,6 m, svijetlo siva |  | kom | 50 | 0 | 0
37 | Dizna R-VAN RCS, rotacijska, podesiva, desni kut, trakasti mlaz 1,5x4,6 m, siva |  | kom | 50 | 0 | 0
38 | Dizna R-VAN SST, rotacijska, podesiva, trakasta sa strane, 1.5 x 9.1 m, crna |  | kom | 50 | 0 | 0
39 | Dizna R-VAN 14, rotacijska, puni krug, domet 2.4 do 4.6 m, plava |  | kom | 50 | 0 | 0
40 | Dizna R-VAN 18, rotacijska, puni krug, domet 4,0 do 5,5 m, žuta |  | kom | 50 | 0 | 0
41 | Dizna R-VAN 24, rotacijska, puni krug, 5,2 to 7,3m, crvena |  | kom | 50 | 0 | 0
42 | Pop-up rotor 3504 PC, 10cm, dizna 2.0, 1/2" |  | kom | 100 | 0 | 0
43 | Pop-up rotor 3504 PC, 10 cm, SAM, 1/2" |  | kom | 20 | 0 | 0
44 | Pop-up rotor 5004 PC, 10 cm, dizna 3.0, 3/4" |  | kom | 70 | 0 | 0
45 | Pop-up rotor 5004 PC, 10 cm, SAM, dizna 3.0, 3/4" |  | kom | 20 | 0 | 0
46 | Spojna cijev SPX, rola 30 m |  | kom | 10 | 0 | 0
47 | Spiralna spojnica 1/2"M x ubodno koljeno |  | kom | 200 | 0 | 0
48 | Spiralna spojnica 3/4"M x ubodno koljeno |  | kom | 200 | 0 | 0
49 | Elektromagnetski ventil HV, 1" Ž, 24V |  | kom | 20 | 0 | 0
50 | Elektromagnetski ventil HV, 1" Ž, 9V |  | kom | 20 | 0 | 0
51 | Elektromagnetski ventil DV, 1" Ž, 24V |  | kom | 20 | 0 | 0
52 | Elektromagnetski ventil DVF, 1" Ž, 9V |  | kom | 20 | 0 | 0
53 | Holenderski T-priključak 1"Ž x 1"M x 1"M |  | kom | 20 | 0 | 0
54 | Holenderski priključak 1"Ž x 1"M x 2x1"M |  | kom | 10 | 0 | 0
55 | Holenderski priključak 1"Ž x 1"M x 3x1"M |  | kom | 10 | 0 | 0
56 | Holenderski priključak 1"Ž x 1"M x 4x1"M |  | kom | 10 | 0 | 0
57 | Holenderski T-komad, 1"Ž x 2x1"M |  | kom | 10 | 0 | 0
58 | Holendersko koljeno 1"M x 1"M |  | kom | 10 | 0 | 0
59 | Holendersko koljeno 1"M x 1"Ž |  | kom | 10 | 0 | 0
60 | Holenderski križni priključak 1"M x 1"Ž |  | kom | 10 | 0 | 0
61 | Regulator tlaka 3/4" - predsetirani, 1.8 bar |  | kom | 10 | 0 | 0
62 | Regulator tlaka 3/4" - predsetirani, 2.1 bar |  | kom | 10 | 0 | 0
63 | Ventilska kutija serije VBA, okrugla, promjer 24.2 cm |  | kom | 5 | 0 | 0
64 | Ventilska kutija serije VBA, 50.5x38.6x30.5 cm |  | kom | 5 | 0 | 0
65 | Ventilska kutija serije VB, okrugla, gornji promjer 27 cm |  | kom | 2 | 0 | 0
66 | Ventilska kutija serije VB, Standard, 59x49x30.7 cm |  | kom | 5 | 0 | 0
67 | Ventilsko kutija serije VB, Jumbo, 70.1x53.3x30.7 cm |  | kom | 5 | 0 | 0
68 | Vodotijesni spoj tip King, max. 3x1,5mm2, max. 30VAC |  | kom | 100 | 0 | 0
69 | Vodotijesni spoj tip DBM, max. 3x1,5mm2, max. 600VAC |  | kom | 100 | 0 | 0
70 | Vodotijesni spoj tip DBRY20, max. 3x4mm2, max. 600VAC |  | kom | 200 | 0 | 0
71 | Baterijski programator ESP-9V sa 100-DVF ventilom |  | kom | 1 | 0 | 0
72 | Baterijski programator ESP-9V - 1 stanica |  | kom | 1 | 0 | 0
73 | Baterijski programator ESP-9V - 2 stanice |  | kom | 1 | 0 | 0
74 | Baterijski programator ESP-9V - 4 stanice |  | kom | 1 | 0 | 0
75 | Baterijski programator ESP-9V - 6 stanica |  | kom | 1 | 0 | 0
76 | Programator ESP-TM2 s 4 stanice - za vanjsku ugradnju |  | kom | 1 | 0 | 0
77 | Programator ESP-TM2 s 6 stanica - za vanjsku ugradnju |  | kom | 1 | 0 | 0
78 | Programator ESP-TM2 s 8 stanica - za vanjsku ugradnju |  | kom | 1 | 0 | 0
79 | Programator ESP-TM2 s 12 stanica - za vanjsku ugradnju |  | kom | 1 | 0 | 0
80 | Programator RC2 - 230V s 8 stanica - za vanjsku ugradnju |  | kom | 1 | 0 | 0
81 | Programator ESP-Me3 s 4 stanice |  | kom | 1 | 0 | 0
82 | Modul za nadogradnju ESP-Me, 3 stanice |  | kom | 1 | 0 | 0
83 | Modul za nadogradnju ESP-Me, 6 stanica |  | kom | 1 | 0 | 0
84 | Senzor oborinski RSD-BEX |  | kom | 10 | 0 | 0
85 | Adapter muški 25 x 3/4", PN10 |  | kom | 20 | 0 | 0
86 | Adapter muški 25 x 1", PN10 |  | kom | 40 | 0 | 0
87 | Adapter muški 32 x 3/4", PN10 |  | kom | 10 | 0 | 0
88 | Adapter muški 32 x 1", PN10 |  | kom | 20 | 0 | 0
89 | Spojnica 25, PN10 |  | kom | 10 | 0 | 0
90 | Spojnica 32, PN10 |  | kom | 10 | 0 | 0
91 | Spojnica 40, PN10 |  | kom | 10 | 0 | 0
92 | Spojnica 50, PN10 |  | kom | 10 | 0 | 0
93 | Redukcijska spojnica 32 x 25, PN10 |  | kom | 15 | 0 | 0
94 | Koljeno 25, PN10 |  | kom | 10 | 0 | 0
95 | Koljeno 32, PN10 |  | kom | 10 | 0 | 0
96 | Koljeno 40, PN10 |  | kom | 10 | 0 | 0
97 | Koljeno 50, PN10 |  | kom | 10 | 0 | 0
98 | Koljeno žensko 25 x 3/4", PN10 |  | kom | 20 | 0 | 0
99 | Koljeno žensko 32 x 3/4", PN10 |  | kom | 20 | 0 | 0
100 | Koljeno žensko 1", PP |  | kom | 10 | 0 | 0
101 | T-komad 25, PN10 |  | kom | 10 | 0 | 0
102 | T-komad 32, PN10 |  | kom | 20 | 0 | 0
103 | Završni komad 25, PN10 |  | kom | 20 | 0 | 0
104 | Završni komad 32, PN10 |  | kom | 30 | 0 | 0
105 | Obujmica 25 x 3/4" |  | kom | 100 | 0 | 0
106 | Obujmica 32 x 3/4" |  | kom | 250 | 0 | 0
107 | Teflonska nit za brtvljenje LOCTITE 55, 150m |  | kom | 10 | 0 | 0
108 | Teflonska traka 12 mm x 0,1mm, 12 m |  | kom | 20 | 0 | 0
109 | Solenoid 24V za DV/JTV serije ventila |  | kom | 4 | 0 | 0
110 | Pop up rotor 1812 - 30 cm |  | kom | 5 | 0 | 0
111 | Pop up rotor 5012 - 30 cm |  | kom | 5 | 0 | 0
112 | Elektromagnetski ventil 150 PGA 1"1/2, Ž, 24V |  | kom | 5 | 0 | 0
113 | Solenoid kit G4 24V za PGA/PEB serije ventila |  | kom | 4 | 0 | 0
0
PDV: | [5 empty] | 0
SVEUKUPNO: | [5 empty] | 0
U _____________________, ____________ godine.